## Plan1
Proposta para Compra de Materiais e Serviços | [6 empty] | ANEXO VI
|  | Orgão ou Divisão | Data Requisição | Código | Nº Licitação |  | OBSERVAÇÕES:
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |  | 812 | 044/2019 |  | 1. ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER ENTREGUE EM PEN DRIVE/ CD NO DIA DA SESSÃO;
|  | Centro de Custo | 18/07/2019 | Nº Processo
02.04.00.04.179/2019
Abertura |  | Objeto
25/07/2019 |  | Constitui objeto deste Edital a aquisição de Material de Consumo (Material Elétrico e Eletrônico, Ferramentas, Material de Proteção e Segurança e Material de Manutenção de Bens Imóveis).
Dados do Fornecedor
CNPJ Fornecedor |  | Razão Social do Fornecedor |  |  |  |  | 2. A DESCRIÇÃO DOS OBETOS DESTA PROPOSTA NÃO PODERÁ SER UTILIZADA PARA A PROPOSTA IMPRESSA, DEVENDO SER UTILIZADA A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA DE PREÇO .
Inscrição Estadual |  | Nome Fantasia
Endereco |  |  | Número | Complemento
Bairro |  | Cidade | UF | CEP
Telefone |  | Email | Celular |  | Fax
Telefone 2 |  | Site |  |  | Empresa ME ou EPP (S/N) ?
N
Dados do Representante
CNPJ / CPF Representante |  | Nome do Representante |  |  |  |  | 3. ESTA PROPOSTA NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA IMPRESSA;
Telefone |  | E-mail | Celular
Iten(s) para Informação de Proposta/Cotação de Preço
ITEM | MARCA | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PROPOSTA R$ UNITÁRIO | PROPOSTA R$ TOTAL | 4. DEVERÃO SER PREENCHIDOS APENAS OS CAMPUS DESTACADOS EM AMARELO.
1 |  | Bucha de Naylon C/ Anel S.6 | 400 | UNID | 0 | 0
2 |  | Bucha de Naylon C/ Anel S.8 | 400 | UNID | 0 | 0
3 |  | Bucha de Naylon C/ Anel S.10 | 400 | UNID | 0 | 0
4 |  | Cabo Flex 750V 1.50MM Azul | 400 | MT | 0 | 0
5 |  | Cabo Flex 750V 1.50MM Preto | 400 | MT | 0 | 0
6 |  | Cabo Flex 750V 1.50MM Verde | 400 | MT | 0 | 0
7 |  | Cabo Flex 750V 2.50MM Preto | 400 | MT | 0 | 0 | 5. DEVE SER DESCRITA A MARCA DO OBJETO.
8 |  | Cabo Flex 750V 2.50MM Verde | 400 | MT | 0 | 0
9 |  | Cabo Flex 750V 2.50MM Vermelho | 300 | MT | 0 | 0
10 |  | Cabo Flex 750V 4.00MM Preto | 300 | MT | 0 | 0
11 |  | Cabo Flex 750V 4.00MM Verde | 300 | MT | 0 | 0
12 |  | Cabo Flex 750V 4.00MM Vermelho | 300 | MT | 0 | 0
13 |  | Cabo PP 500/750V 2x2. 50MM | 400 | MT | 0 | 0
14 |  | Cabo PP Flex 1KV 3X4.00MM | 800 | MT | 0 | 0
15 |  | Cabo PP Flex 1KV 3X6.00MM | 800 | MT | 0 | 0
16 |  | Caixa de medição em acrílico monofásica | 40 | UNID | 0 | 0
17 |  | Caixa de medição em acrílico trifásica | 50 | UNID | 0 | 0
18 |  | Caixa emb. p/ar c/tomada NBR | 50 | UNID | 0 | 0
19 |  | Caixa sob. p/ar c/ tomada NBR | 20 | UNID | 0 | 0
20 |  | Caixa Derivação 4x2 pra embutir | 100 | UNID | 0 | 0
21 |  | Canaleta Adesivada 20x10x2.00M BCA | 150 | UNID | 0 | 0
22 |  | Canaleta tipo perfil 20x10x2.00M Adesivada | 150 | UNID | 0 | 0
23 |  | Cano 1 polegada, rígido tipo eletroduto | 100 | UNID | 0 | 0
24 |  | Cabo de cobre 1 kv 25 mm | 400 | MT | 0 | 0
25 |  | Centro de distribuição 24 circuito c/ barramento trifásico | 2 | UNID | 0 | 0
26 |  | Conector para haste 5/8 | 200 | UNID | 0 | 0
27 |  | Conector perfurante p/ 10mm | 100 | UNID | 0 | 0
28 |  | Conector perfurante p/ 25mm | 100 | UNID | 0 | 0
29 |  | Chave magnética 380V 5,0CV 7-9,0A | 20 | UNID | 0 | 0
30 |  | Disjuntor Din 1-UNIP 20A | 150 | UNID | 0 | 0
31 |  | Disjuntor Din 1-UNIP 32A | 150 | UNID | 0 | 0
32 |  | Disjuntor Din 1-UNIP. 10A | 150 | UNID | 0 | 0
33 |  | Disjuntor Din 1-UNIP. 16A | 150 | UNID | 0 | 0
34 |  | Disjuntor DIN 3-TRIP 32A | 80 | UNID | 0 | 0
35 |  | Disjuntor DIN 3-TRIP 40A | 80 | UNID | 0 | 0
36 |  | Disjuntor DIN Alumbra 1P 25A | 50 | UNID | 0 | 0
37 |  | Disjuntor UL 3-TRIP 30A ASM | 50 | UNID | 0 | 0
38 |  | Disjuntor UL 3-TRIP 50A ASM | 50 | UNID | 0 | 0
39 |  | Disjuntor UL 3-TRIP 60A ASM | 50 | UNID | 0 | 0
40 |  | Disjuntor 400 A | 1 | UNID | 0 | 0
41 |  | Fita isolante Alta Fusão 10M | 100 | UNID | 0 | 0
42 |  | Fita isolante preta 19MM X 20M | 100 | UNID | 0 | 0
43 |  | Grampo terra duplo GTDU 3/8 | 100 | UNID | 0 | 0
44 |  | Guia passador de fio | 10 | UNID | 0 | 0
45 |  | Haste de aterramento 1/2 X 1.20M | 200 | UNID | 0 | 0
46 |  | Haste de aterramento 1/2 X 2.40M | 200 | UNID | 0 | 0
47 |  | Interruptor Simples 4x2 1 | 150 | UNID | 0 | 0
48 |  | Interruptor Simples 4x2 2 | 150 | UNID | 0 | 0
49 |  | Interruptor Simples 4x2 3 | 150 | UNID | 0 | 0
50 |  | Lampada LED BULBO A70 E-27 15W | 400 | UNID | 0 | 0
51 |  | Lampada LED. BULBO 25W | 400 | UNID | 0 | 0
52 |  | Lampada LED. BULBO 9W | 400 | UNID | 0 | 0
53 |  | Lampada TUBOI LED. T-08 20W 600K BIV 120 CM | 200 | UNID | 0 | 0
54 |  | Lampada Vapor Metalico 400w E-40 | 300 | UNID | 0 | 0
55 |  | Lampada LED BULBO 6W | 300 | UNID | 0 | 0
56 |  | Lampada LED TUB 40 wats | 200 | UNID | 0 | 0
57 |  | Mangueira 3/4 | 200 | MT | 0 | 0
58 |  | Parafuso para Gesso P/ Placa 15 a 23MM | 1000 | UNID | 0 | 0
59 |  | Parafuso Cabeça 6MM | 1000 | UNID | 0 | 0
60 |  | Parafuso Cabeça 8MM | 1000 | UNID | 0 | 0
61 |  | Parafuso Cabeça 10MM | 800 | UNID | 0 | 0
62 |  | Petra 1-Inter Simples 4x2 R=81001H | 200 | UNID | 0 | 0
63 |  | Petra-Tomada 10A Simples | 100 | UNID | 0 | 0
64 |  | Postes Metálicos de 5M(Exclusivo ME e EPP,LC Nº123/2016 - Art.48,I) | 50 | UNID | 0 | 0
65 |  | Postes Metálicos de 5M | 150 | UNID | 0 | 0
66 |  | Postes Metálicos de 7M | 10 | UNID | 0 | 0
67 |  | Projetor retangular 400w E-40 | 50 | UNID | 0 | 0
68 |  | Reator V. Sodio/Metalico EXT-400W AFP 220V | 50 | UNID | 0 | 0
69 |  | Rele de monitoramento sequencial/falta fase 6A | 60 | UNID | 0 | 0
70 |  | Rele de proteção | 10 | UNID | 0 | 0
71 |  | Sist. Apoio c/ Caixa tomada 10A | 60 | UNID | 0 | 0
72 |  | Soquete Fluor Anti-VIB. Simples MT-1013 Pressão | 300 | UNID | 0 | 0
73 |  | Soquete plafon branco | 400 | UNID | 0 | 0
74 |  | Transformador 75 KVA | 2 | UNID | 0 | 0
75 |  | Transformador 45 KVA | 2 | UNID | 0 | 0
76 |  | Transformador 30 KVA | 2 | UNID | 0 | 0
77 |  | Tomada para embutir dupla | 150 | UNID | 0 | 0
78 |  | Tomada para embutir tripla | 100 | UNID | 0 | 0
79 |  | Tomada Simples 4x2 10A | 300 | UNID | 0 | 0
80 |  | Vara de manobra p/ alta tensão | 2 | UNID | 0 | 0
81 |  | Alicate de corte diag 6 | 30 | UNID. | 0 | 0
82 |  | Alicate de corte turquesa 11 | 20 | UNID. | 0 | 0
83 |  | Alicate BIO Meia cana 6 | 20 | UNID. | 0 | 0
84 |  | Alicate Pressão curvo 10 | 20 | UNID. | 0 | 0
85 |  | Alicate Universal 8'' | 30 | UNID. | 0 | 0
86 |  | Arco de Serra fixo 12'' | 30 | UNID. | 0 | 0
87 |  | Broca p/ concreto 10.00MM | 35 | UNID. | 0 | 0
88 |  | Broca p/ concreto 6.00MM | 35 | UNID. | 0 | 0
89 |  | Broca p/ concreto 8.00MM | 35 | UNID. | 0 | 0
90 |  | Colher de Pedreiro | 20 | UNID. | 0 | 0
91 |  | Chave Canhão tub 12MM | 25 | UNID. | 0 | 0
92 |  | Chave Canhão tub 8MM | 25 | UNID. | 0 | 0
93 |  | Enxada canavieira com cabo de madeira 150cm. | 100 | UNID. | 0 | 0
94 |  | Escada de Alumínio 7 DEGRAUS | 30 | UNID. | 0 | 0
95 |  | Ferro de Solda 60watts | 10 | UNID. | 0 | 0
96 |  | Furadeira de impacto 1/2 780W / 220V | 20 | UNID. | 0 | 0
97 |  | Jogo de chave fenda 6pc | 20 | JG. | 0 | 0
98 |  | Marreta Oitavada 2000g | 10 | UNID. | 0 | 0
99 |  | Marreta Oitavada 500g | 20 | UND. | 0 | 0
100 |  | Martelo de Unha 20MM | 25 | UNID. | 0 | 0
101 |  | Martelo; diametro de cabeça: 25mm. | 20 | UNID. | 0 | 0
102 |  | Pá ajuntadora de bico Nº 3 | 30 | UNID. | 0 | 0
103 |  | Segueta Serra Manual BI-METAL | 30 | UNID. | 0 | 0
104 |  | Talhadeira de aço forjado 12 3/4 | 25 | UNID. | 0 | 0
105 |  | Talhadeira tipo ponteira 14 x 250 mm (3 Kg) | 18 | UNID. | 0 | 0
106 |  | Tesoura de poda com cabo plástico. | 20 | UNID. | 0 | 0
107 |  | Trena medidor, 10m | 45 | UNID. | 0 | 0
108 |  | Trena longa com Fita de fibra de vidro, 50 Metros, Atendendo a norma NBR 10124 - TRENA DE FITA - FIB | 20 | UNID. | 0 | 0
109 |  | Botina com fechamento em elástico lateral; Confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solad | 36 | PARES | 0 | 0
110 |  | Capacete Plástico Polipropileno Tipo I Classe A, Branco, com aba frontal, copa com estrias, injetado | 35 | UNID. | 0 | 0
111 |  | Cone de sinalização, Fabricado em PVC, com pintura sintética, faixas amarelas e pretas. Altura de 75 | 20 | PARES | 0 | 0
112 |  | Fita zebrada, em material composto plástico para isolamento de área. Tamanho: Metragem 180m, Larg 6, | 20 | UNID. | 0 | 0
113 |  | Luva de Segurança, confeccionada em malha de algodão, tricotada com pigmentos de PVC em uma face, ac | 20 | PARES | 0 | 0
114 |  | Luva descartavel de vinil para procedimentos, sem pó caixa com 100 unidades tamanho P,M,G a ser info | 30 | CAIXA | 0 | 0
115 |  | Luva malha com pigmento na palma da mão confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com pigmento | 15 | PARES | 0 | 0
116 |  | Luva multiuso, confeccionada em borracha natural (látex) Revestida internamente com flocos de algodã | 40 | PARES | 0 | 0
117 |  | Óculos de Proteção com lentes em policarbonato com tratamentos anti-riscos. Abas laterais de proteçã | 35 | PARES | 0 | 0
118 |  | Placa dobrável cor amarela para sinalização de piso molhado ou escorregadio. Tamanho 25 X 65 CM. | 10 | UNID. | 0 | 0
119 |  | Protetor auricular tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone nas cores salmão e amarelo,t | 35 | UNID. | 0 | 0
120 |  | Touca em TNT descartável sanfonada elástica Branca, protetora capilar para uso de manipuladores de a | 10 | CAIXA | 0 | 0
121 |  | Medidor de distância a laser igual ou superior a 250 metros, com capacidade de memorizer 50 medições | 6 | UNID. | 0 | 0
122 |  | Abraçadeira grande em plástico, pacote com 100 unidades | 100 | UNID. | 0 | 0
123 |  | Abraçadeira média em plástico, pacote com 100 unidades | 100 | UNID. | 0 | 0
124 |  | Acabamento para registro completo com canopla e o volante em metal cromado | 50 | UNID. | 0 | 0
125 |  | Adesivos para Juntas de Motores Diesel 73 Gramas | 10 | UNID. | 0 | 0
126 |  | Arame Pré cozido | 40 | KG | 0 | 0
127 |  | Areia para construção | 20 | METRO | 0 | 0
128 |  | Argamassa | 400 | PCT | 0 | 0
129 |  | Balde para pedreiro em plástico 12 L | 10 | UNID. | 0 | 0
130 |  | Boia P/ Caixa D'Agua Eletrica | 50 | UNID. | 0 | 0
131 |  | Boia P/ Caixa D'Agua Mecânica | 50 | UNID. | 0 | 0
132 |  | Brocas para cerâmicas 10mm | 20 | UNID. | 0 | 0
133 |  | Brocas para cerâmicas 8mm | 20 | UNID. | 0 | 0
134 |  | Brocas para cermicas 6mm | 20 | UNID. | 0 | 0
135 |  | Brocha de Pintar | 10 | UNID. | 0 | 0
136 |  | Caixa d'água em polipropileno com tampa de 1.000 Litros | 2 | UNID. | 0 | 0
137 |  | Caixa d'água em polipropileno com tampa de 250 Litros | 10 | UNID. | 0 | 0
138 |  | Caixa d'água em polipropileno com tampa de 500 Litros | 10 | UNID. | 0 | 0
139 |  | Caixa de Plástico Suspensa para vaso sanitário | 10 | UNID. | 0 | 0
140 |  | Cano de PVC de 50mm | 100 | UNID. | 0 | 0
141 |  | Cano de PVC rígido de 20mm, fábricados de acordo com a NBR 5684 | 350 | UNID. | 0 | 0
142 |  | Cano de PVC rígido de 25mm, fabricados de acordo com a NBR 5684 | 100 | UNID. | 0 | 0
143 |  | Cano PVC de 60mm, fábricados de acordo com a NBR 5648 | 35 | UNID. | 0 | 0
144 |  | Carrinho de mão com caçamba rasa e redonda. 65 Litros | 10 | UNID. | 0 | 0
145 |  | Chuveiro para banheiro comum | 50 | UNID. | 0 | 0
146 |  | Cimento para construção 50KG | 500 | SACO | 0 | 0
147 |  | Cola para PVC BISNAGA 75g | 30 | UNID. | 0 | 0
148 |  | Coluna de ferro 15X16 | 200 | UNID. | 0 | 0
149 |  | Coluna de ferro 3/8 | 200 | UNID. | 0 | 0
150 |  | Curva de pvc de 20mm | 200 | UNID. | 0 | 0
151 |  | Curva de pvc de 25mm | 200 | UNID. | 0 | 0
152 |  | Curva de pvc de 40mm | 200 | UNID. | 0 | 0
153 |  | Curva de pvc de 50mm | 200 | UNID. | 0 | 0
154 |  | Curva de pvc de 60 mm | 200 | UNID. | 0 | 0
155 |  | Dobradiça para porta de madeira | 300 | UNID. | 0 | 0
156 |  | Espaçador 2mm | 100 | PCT | 0 | 0
157 |  | Espátula de 12 polegada inox | 20 | UNID. | 0 | 0
158 |  | Esponja de Aço | 50 | PCT | 0 | 0
159 |  | Fechadura Chave Tetra | 100 | UNID. | 0 | 0
160 |  | Fechadura Simples | 200 | UNID. | 0 | 0
161 |  | Fechadura Simples para porta de banheiro | 100 | UNID. | 0 | 0
162 |  | Joelho de PVC de 20mm | 300 | UNID. | 0 | 0
163 |  | Joelho de PVC de 25mm | 300 | UNID. | 0 | 0
164 |  | Joelho de PVC de 40mm | 300 | UNID. | 0 | 0
165 |  | Joelho de PVC de 50mm | 300 | UNID. | 0 | 0
166 |  | Joelho de PVC de 60mm | 300 | UNID. | 0 | 0
167 |  | Lixa de 100 para massa pcte com 50 unid. | 2 | PCT | 0 | 0
168 |  | Lixa de 120 para massa pcte com 50 unid | 2 | PCT | 0 | 0
169 |  | Lixa para ferro de 100 pcte com 50 unid | 2 | PCT | 0 | 0
170 |  | Luva PVC 20mm | 200 | UNID. | 0 | 0
171 |  | Luva PVC 25mm | 200 | UNID. | 0 | 0
172 |  | Mangueira para pia de 40cm | 50 | UNID. | 0 | 0
173 |  | Mangueira para pia de 60cm | 50 | UNID. | 0 | 0
174 |  | Massa acrílica 18 L | 10 | LATA | 0 | 0
175 |  | Massa corrida 18 L | 20 | LATA | 0 | 0
176 |  | Parafuso brocante, pacote com 5.000 | 5 | PCT | 0 | 0
177 |  | Parafuso Philips cabeça chata 4,8 x,75mm, Caixa com 200 unidades | 5 | CAIXA | 0 | 0
178 |  | Pia para banheiro em louça branca | 30 | UNID. | 0 | 0
179 |  | Pia para cozinha em inox de 1,20m | 30 | UNID. | 0 | 0
180 |  | Pincel de 2 polegadas | 15 | UNID. | 0 | 0
181 |  | Piso cerâmico esmaltado brilhante, cor a ser definida posteriormente | 150 | METRO | 0 | 0
182 |  | Porta de compensado 60cm | 60 | UNID. | 0 | 0
183 |  | Porta de compensado 80cm | 80 | UNID. | 0 | 0
184 |  | Portal de madeira | 100 | UNID. | 0 | 0
185 |  | Prego 15x15 | 10 | KG | 0 | 0
186 |  | Prego 18x27 | 10 | KG | 0 | 0
187 |  | Prego para telha com arruela e vedação pcte com 50 unidades | 50 | PCT | 0 | 0
188 |  | Ralo para piso de 10x10 | 50 | UNID. | 0 | 0
189 |  | Ralo para piso de 15x15 | 50 | UNID. | 0 | 0
190 |  | Ralo para piso de inox com vedação 15x15 | 30 | UNID. | 0 | 0
191 |  | Rebite 412 | 5000 | UNID. | 0 | 0
192 |  | Registro pressão 3/4 p/ chuveiro | 50 | UNID. | 0 | 0
193 |  | Rejunte 1 KG, cor a ser definida posteriormente | 200 | PCTE | 0 | 0
194 |  | Reparo completo p/ caixa acoplada | 200 | UNID. | 0 | 0
195 |  | Rolo anti gotas 23 cm c/ cabo | 15 | UNID. | 0 | 0
196 |  | Rolo anti gotas 9 cm | 20 | UNID. | 0 | 0
197 |  | Rolo de Fita Crepe 25mm xd 50M | 30 | UNID. | 0 | 0
198 |  | Rolo de Fita Crepe 50mmx 50 M | 30 | UNID. | 0 | 0
199 |  | Selador Acrílico para parede interno e externo 18 L | 30 | BALDE | 0 | 0
200 |  | Sifão sanfonado universal pra pia | 100 | UNID. | 0 | 0
201 |  | Solvente aguarrás 5 L | 5 | GALÃO | 0 | 0
202 |  | T de PVC de 20mm | 300 | UNID. | 0 | 0
203 |  | T de PVC de 25mm | 300 | UNID. | 0 | 0
204 |  | T de PVC de 40mm | 300 | UNID. | 0 | 0
205 |  | T de PVC de 50mm | 300 | UNID. | 0 | 0
206 |  | T de PVC de 60mm | 300 | UNID. | 0 | 0
207 |  | Telha colonial de 1ª qualidade | 30000 | UNID. | 0 | 0
208 |  | Telha de fibrocimento ondulada 6mm | 300 | UNID. | 0 | 0
209 |  | Telha plan de 1ª qualidade | 30000 | UNID. | 0 | 0
210 |  | Tijolo de 8 furos de 1ª qualidade | 30000 | UNID. | 0 | 0
211 |  | Tinta esmalte sintético branco gelo, 3,6 L | 20 | GALÃO | 0 | 0
212 |  | Tinta Latex, interior azul profundo ou azul royal, 18L. | 50 | LATA | 0 | 0
213 |  | Tinta Latex, interior branco gelo, 18L. | 50 | LATA | 0 | 0
214 |  | Tinta Semi Brilho 18 L | 30 | LATA | 0 | 0
215 |  | Torneira boia mecânica para caixa d'água | 50 | UNID. | 0 | 0
216 |  | Torneira boia mecânica para caixa d'água | 50 | UNID. | 0 | 0
217 |  | Torneira em plástico preta | 100 | UNID. | 0 | 0
218 |  | Torneira para pia de banheiro em plástico | 100 | UNID. | 0 | 0
219 |  | Vaso sanitário com caixa acoplada feita em cerâmica, descarga ecônomica hídrica, sendo de 3 e 6 L. | 15 | UNID. | 0 | 0
220 |  | Veda Rosca | 60 | UNID. | 0 | 0